Witkowo, dnia  03.06.2020 r.

ITz.271.9.2020

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA I MIASTO WITKOWO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA: „POPRAWĘ STANU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO, POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH DĘBINA, MIELŻYN I RUCHOCINEK”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone zgodnie 
z procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego.

Zatwierdzono:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

Dokumentację sporządziła:

Hanna Rakowska

ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Witkowo

ul. Gnieźnieńska 1

62-230 Witkowo

Tel. 61 4778194

Faks: 61 4778855

e-mail: przetargi@witkowo.pl

Adres strony internetowej: www.bip.witkowo.pl

- OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: ITz.271.9.2020. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie niniejszej ustawy, dotyczącymi przedmiotowego zamówienia.

3.2.	Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 5.350.000 euro.

3.3.	Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

3.4.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek.”, tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z kanałami bocznymi i przepompowniami. W zakres robót wchodzą prace związane 
z wytyczeniem trasy przebiegu rurociągu, zabezpieczenie i oznakowanie terenu, czasowa zmiana organizacji ruchu, roboty ziemne, konstrukcyjne i budowlano – montażowe wraz 
z przewiertami i przejściami na kolektorach, roboty drogowe obejmujące odtworzenie nawierzchni, płukanie i próby szczelności, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, dokumentacja powykonawcza. Przyjmuje się rozliczenie kosztorysowe. Jeśli zaistnieje konieczność zastosowania igłofiltrów – podstawą do rozliczenia pozycji wg przyjętej 
w kosztorysie ofertowym stawki zgodnie z dziennikiem pompowań zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Dokumentację w formie załączników zamieszczono na stronie internetowej.

Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z projektem w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

4.1.	CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

-	45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków;

-	45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków;

-	45000000-7 Roboty budowlane;

-	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

- 	45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągu linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu;

-	45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych;

-	45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej;

-	45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków – nie dotyczy części 3 postępowania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją”.

4.2.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie jest podzielone 
na 3 części. Wykonawcy mogą składać oferty na każdą z części.

Część 1 postępowania:

Dębina

Należy wykonać kolektory tłoczne T-2 i T-3 o łącznej długości 798mb: Ø110mm 
o dł. 518 mb i Ø90 o dł. 280 mb, kolektory grawitacyjne Ø200 od S-4 do S-9 o dł. 1318 mb 
i kanały boczne Ø160 mm i Ø63mm o dł. 454mb wraz z 2 przepompowniami przejazdowymi P-2 i P-3 Ø120mm i 1 przydomową PP-1.

Część 2 postępowania:

Mielżyn

Należy wykonać kolektory grawitacyjne Ø200 od S-1, S-2, S-3 o dł. 1247,00 mb, kolektor tłoczny T-1 Ø90 o dł. 462,00 mb, i kanały boczne Ø160 mm o długości 71 mb,
1 przepompownię sieciową P-1 Ø120 mm.

Część 3 postępowania:

Ruchocinek

Należy wykonać kolektory grawitacyjne Ø200 od S-12,13,14,15,16 o dł. 1277,00 mb i kanały boczne Ø160 mm o długości 128 mb.

4.3.	Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

4.4.	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.5.	Zamawiający nie przewiduje wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp.

4.6. UWAGA!

a)	Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  przedmiarami robót oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i wiedzą techniczną.

b)	Dokumentacja projektowa dotyczy większego zakresu. Zakres zamówienia (odcinki – długości sieci kanalizacyjnej) został określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz 
w przedmiarach robót.

c)	 Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych.

Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym, nazwą lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).

d)	Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza na własny koszt w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dokumenty m.in.: dokumentację projektową, przedmiary, opis przedmiotu zamówienia itp. Stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym posłużą 
do ustalenia wartości za wykonane roboty budowlane.

e)	W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi.

f)	Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, 
w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorach częściowych oraz  końcowym robót. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych.

g)	Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodniony z właściwymi zarządcami dróg, komendą Powiatową Policji oraz organem zarządzającym ruchem. Uzgodniony projekt należy przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

h)	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do odbioru pełną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

i)	Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie.

j)	Wymagania dot. gwarancji: Ustala się min. 5-letni termin gwarancji. Warunki określono 
w istotnych postanowieniach umowy.

k)	Zamawiający w części 2 i 3 może dokonać płatności za wykonane roboty budowlane 
dopiero w 2021 r.

4.7.	Zatrudnienie na umowę o pracę

Zamawiający wymaga, by Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na umowę 
o pracę osoby wykonujące następujące czynności zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) – zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.:

Część 1:

- min. 3 osoby: 1 operator koparki i 2 pracowników odpowiedzialnych za układanie rurociągów.

Część 2:

- min. 3 osoby: 1 operator koparki i 2 pracowników odpowiedzialnych za układanie rurociągów.

Część 3:

- min. 3 osoby: 1 operator koparki i 2 pracowników odpowiedzialnych za układanie rurociągów.

Wykonawca dostarczy oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę w terminie 10 dni od przekazania placu budowy. W przypadku braku dostarczenia w/w oświadczenia 
we wskazanym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone 
w Istotnych postanowieniach umowy.

4.8.	PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

W takim przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane).

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w punkcie 9 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca obowiązani są do przedkładania Zamawiającemu – w trakcie realizacji zamówienia – umów i kopii umów na zasadach określonych w art. 143b ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1.	Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia przekazania placu budowy:

- Część 1 zamówienia do 21.12.2020 r.

- Część 2 zamówienia do 29.10.2021 r.

- Część 3 zamówienia do 27.08.2021 r.

5.2.	Wykonawca ma obowiązek wykonywać prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym  robót.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu.

6.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku

- zdolności technicznej lub zawodowej:

a)		Doświadczenie Wykonawcy

- Część 1 postępowania:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 
min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej, w ramach której zostały wykonane kolektor/y tłoczny/e (Zamawiający nie określa długości)., kolektor/y grawitacyjny/e o łącznej długości min. 1000 mb wraz z przykanalikami oraz 
min. 1 przepompownią przejazdową.

- Część 2 postępowania:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 
min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej, w ramach której zostały wykonane kolektor/y grawitacyjny/e o łącznej długości min. 1000 mb., kolektor/y tłoczny/e (Zamawiający nie określa długości) wraz z przykanalikami oraz 
min. 1 przepompownią sieciową.

- Część 3 postępowania:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 
min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej, w ramach której zostały wykonane kolektor/y grawitacyjny/e o łącznej długości min. 1000 mb. wraz 
z przykanalikami.

- Dotyczy wszystkich części: W celu potwierdzenia spełniania warunku należy załączyć:

- Wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik do SIWZ;

- Dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b)	Uprawnienia Wykonawcy

- Część 1, 2 i 3 postępowania

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych – kierownikiem budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważne, posiadającym aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (podać datę ważności na załączniku do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tego samego kierownika w każdej części.

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy załączyć: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiący załącznik do SIWZ;

c)	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków.

7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku 
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

7.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.4.

7.6.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

7.7.	Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

8.1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

- nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 2;

- spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.

8.2.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4.

8.3.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

1)	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – załącznik nr 5;

2)	wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6.

8.4.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Jednakże w przypadku, gdy ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

9.1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

9.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Z treści zobowiązania winien wynikać

a)	zakres dostępnych zasobów innego podmiotu,

b)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

9.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie 6.2.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

10.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2.	Każdy z Wykonawców, o których mowa w pkt. 10.1 jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

10.3.	Oświadczenie o spełnianiu warunków wypełnia ten/ci z Wykonawców, który/rzy wykazuje/ą spełnianie tych warunków.

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.3., przy czym te dokumenty i oświadczenia składa odpowiednio Wykonawca/ Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

10.5.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  składa każdy z Wykonawców.

10.6.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy.

10.7.	Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza Zamawiający zażąda złożenia w dniu podpisania umowy - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

10.8.	W przypadku kiedy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani oni będą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze, a przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (umowę konsorcjum) stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także 
do otrzymywania należnych płatności.

11. SPOSÓB KOMUNIKACJI

11.1	Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane:

- za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca należy kierować / przekazywać na: adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji;

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować 
na adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl (proszę wpisywać w temacie nr sprawy  ITz.271.9.2020); Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu 
i poczty elektronicznej.

11.2.	Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:- Justyna Dzionek-Przybyszewska i Hanna Rakowska tel. 61 4777736, 61 4777734, adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 
do 15:00.

12. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 
I DOKUMENTÓW

12.1.	Ofertę i załączniki do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 
(w postaci papierowej).

12.2.	Oświadczenie składane bez wezwania w zakresie grupy kapitałowej należy złożyć 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12.3.	Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

12.4.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12.5.	Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

12.6.	We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się identyfikatorem postępowania: ITz.271.9.2020.

12.7.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

13.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

13.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 13.1.

13.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej www.bip.witkowo.pl w zakładce przetargi aktualne.

13.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz 
z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

13.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.bip.witkowo.pl w zakładce przetargi aktualne.

13.7.	Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

13.8.	Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

13.9.	Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia 
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: www.bip.witkowo.pl.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Oferta musi być zabezpieczona wadium.

- Na ofertę składają się wypełnione i podpisane przez Wykonawcę:

- formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. – zał. nr 2 do SIWZ,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane 
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. – zał. nr 3 do SIWZ,

- kosztorys ofertowy.

14.6.	Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

14.7.	Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osoby (osób) należycie umocowanych.

14.8.	Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

14.9.	Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

14.10.	Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

14.11.	Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.12.	Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14.13.	Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

14.14. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne) zostały zawarte w punkcie 10 SIWZ.

14.15.	Sposób złożenia i zaadresowania oferty

1)	Oferta winna być złożona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (np. nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2)	Ofertę oraz oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej.

3)	Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na adres Gmina 
i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na realizację zadania pn. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej 
na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek – część ….” „Nie otwierać przed: 23.06.2020 r., godz. 9:30”

4)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

14.16.	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. 	Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

15.2.	Ceną oferty jest kwota podana w Formularzu Oferty i ustalona na podstawie kosztorysów ofertowych obliczonych w PLN, opracowanych na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

15.3.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały 
w Istotnych postanowieniach umowy.

15.4.	Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, Projektu budowlano-wykonawczego oraz przedmiaru robót jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to miedzy innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z powstawaniem odpadów na budowie, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowanie budowy, wywozu nadmiaru gruntu i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferent określi ceny wg poniższych zasad:

a)	wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami,

b)	cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu materiałów, sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk.

c)	ceny jednostkowe oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc 
po przecinku w złotych polskich,

d)	Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy uproszczony zgodnie 
z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ,

e)	jednostki miar są niezmienne. Niezgodność kosztorysu ofertowego z przedmiarem skutkuje odrzuceniem oferty,

f)	Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych 
w przedmiarze robót. Pominięcie pozycji przedmiaru skutkować będzie odrzuceniem oferty,

g)	przyjęcie wartości „0” zero oznaczać będzie, że wartości określone w danej pozycji uwzględniono w innych pozycjach lub obejmują je koszty pośrednie,

h)	upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych,

i)	cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty wytworzenia lub koszty własne,

j)	Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

k)	Kosztorys ofertowy musi zawierać co najmniej:

- liczbę porządkową,

- nazwę elementu,

- opis robót,

- jednostki pozycji,

- ilość jednostek danej pozycji,

- cenę jednostkową pozycji netto zawierającą R, M, S, Kp, Z.

- ostateczną wartość netto, VAT, brutto w poszczególnych kosztorysach,

- zestawienie R, M, S z cenami jednostkowymi netto,

- Stawkę R-g, Kosztów pośrednich i Zysku."

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

1)	Część 1 zamówienia: 20.000,00 zł

2)	Część 2 zamówienia: 20.000,00 zł

3)	Część 3 zamówienia: 20.000,00 zł

16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych;

- poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

16.3. Wadium wnoszone w pieniądzu:

1)	wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Witkowie: 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 z adnotacją: "wadium na realizację zadania pn. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”

Proszę o wpisanie, której części dotyczy wadium,

2)	Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,

3)	należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego,

4)	zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

16.4.	Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału 
w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 24.

16.5.	Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające 
do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

16.6.	W przypadku niewniesienia wadium lub wniesienia w sposób nieprawidłowy oferta podlegać będzie odrzuceniu.

16.7.	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.

16.8.	Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.9.	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

16.10.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

16.11.	W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte 
w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1.	Oferty należy składać do dnia: 23.06.2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo pokój 
nr 21- sekretariat.

17.2.	Oferty zostaną otwarte dnia: 23.06.2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo pokój nr 1.

17.3.	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.

17.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.5. Uwaga!

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (t.j. Dz.U 2020, poz. 491 ze zm.) Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany dotyczące zasad składania 
i otwarcia ofert będą publikowane na stronie Zamawiającego www.bip.witkowo.pl 
w zakładce przetargi aktualne. Proszę o śledzenie strony Zamawiającego.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18.2.	Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

18.3.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18.4.	Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18.5.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1. 	Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie 
do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1)	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2)	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

3)	Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,

4)	wniesiono poprawnie wadium.

19.2. 	Wybór oferty w zakresie każdego z zadań zostanie dokonany w oparciu o przyjęte 
w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Termin gwarancji | 40% |

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone następująco (dotyczy każdej z części):

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | (Cmin/Cof) x 60 gdzie: - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof – cena podana w ofercie badanej |
| 2 | - 40 pkt – gwarancja 8-letnia i dłuższa, - 20 pkt – gwarancja 7 – letnia, - 5 pkt – gwarancja 6 – letnia. Za terminy gwarancji inne niż podane powyżej Wykonawca otrzyma 0 pkt. Minimalny termin gwarancji – 5 lat. Termin gwarancji należy podawać w pełnych latach. |

3.	Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4.	Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy.

20.2.	Zamawiający w zakresie każdej z części podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

20.3.	Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności nazwę albo imię 
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) 	informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) 	informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert.

20.4.	Informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego zawierać będzie informacje o których mowa w pkt 20.3. ppkt 1).

Zamawiający może zamieścić również informację o wyniku postępowania w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

20.5.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) 	ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) 	złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.witkowo.pl.

20.6.	W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

20.7	Umowa w każdej części zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1)	5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)	10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

3)	w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w pkt. 23.3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

20.8.	O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę – dotyczy każdej części.

20.9.	W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

20.10.	Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy:

1)	wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, w tym uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla kierownika/ów w formie kserokopii potwierdzonych „za zgodność 
z oryginałem”;

2)	Umowę konsorcjum, umowę spółki cywilnej, jeśli dotyczy;

3)	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

4)	Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

21.2.	Wartość zabezpieczenia wynosi 4 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie – odpowiednio dla każdej części zamówienia.

21.3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1)	w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Witkowie, nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy na: Poprawę stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek” proszę o wskazanie części zamówienia, której dotyczy zabezpieczenie (w celu dochowania terminu wniesienia zabezpieczenia sugeruje się wpłatę w terminie wcześniejszym, niż dzień podpisania umowy),

2)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3)	w gwarancjach bankowych,

4)	w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) 	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

21.4.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

21.5. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:

1)	należy złożyć w biurze nr 24, najpóźniej w dniu podpisania umowy,

2)	przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia;

3)	dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz nie może zawierać ograniczeń odpowiedzialności w zakresie kar umownych.

21.6.	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
z zastrzeżeniem kwoty 30 % wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

21.7.	Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.8.	Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna 
z przesłanek unieważnienia postępowania.

21.9.	W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

21.10.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nie może zawierać ograniczeń odpowiedzialności w zakresie kar umownych.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, WZÓR UMOWY 
I ZMIANY UMOWY

22.1.	Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

22.2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy na zasadach określonych 
w § 12 wzoru  umowy  oraz w art. 144 ust. 1 do ust. 1e ustawy Pzp.

22.3.	Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

23.1.	Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes 
w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

23.2.	Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

23.3.	W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	Określenia warunków udziału w postępowaniu,

2)	Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)	Odrzucenia oferty odwołującego,

4)	Opisu przedmiotu zamówienia,

5)	Wyboru najkorzystniejszej oferty.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

23.4.	W przypadku:

1)	Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2)	Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

23.5.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.6.	Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 182 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

23.7.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

23.8.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu na zasadach określonych 
w art. 185 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

23.9.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu na zasadach określonych w art. 198a i nast. Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

23.10.	Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24.1.	Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

24.2.	Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

24.3.	Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1)	Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na pisemny wniosek,

2)	przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.4.	W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli 
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych 
do udostępnienia dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

24.5.	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

24.6.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Witkowo, 
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

- Z inspektorem ochrony danych osobowych Gminy i Miasta Witkowo można się skontaktować pod nr tel. 63 2750661;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- ZAŁĄCZNIKI

1.	Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zał. nr 1;

2.	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. – zał. nr 2;

3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. – zał. nr 3;

4.	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej – zał. nr 4;

5.	Wykaz wykonanych zamówień – zał. nr 5;

6.	Wykaz osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia – zał. nr 6;

7.	Istotne postanowienia umowy – zał. nr 7;

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.